绍兴市立医院

网络布线系统（改造）项目

招  标  文  件

招标编号：slyy-xx2015101

绍兴市立医院

2015年4月18日

第一部分  招标说明

一、项目名称 ：  绍兴市立医院网络布线系统（改造）项目

二、招标文件发售：绍兴市立医院信息科。

三、 开标时间及地点： 2015年5月7日下午2:30  行政三楼会议室；投标人代表必须出席开标会议，逾期取消投标资格。

四、投标保证金：投标单位于开标前将投标保证金2000元缴纳到医院财务科。

五、标书解释： 标书的解释权为绍兴市立医院信息科。

六、招标监督机构：  纪检监察室，监督电话：13957528910，联系人：王晓菁。

地址：绍兴市中兴南路999号（现办公地址绍兴市越城区延安路468号）              联系人：韩先生     电话：0575- 88055616，13221531531

第二部分  投标须知

一、总体要求说明

1、投标文件中投标方应提供工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人资格证明书、法定代表人授权书、华为或H3C等原厂认证网络工程师证书及社保交费证明等复印件（加盖公章）。

2、投标人应充分了解招标方的运行环境（如场地、网络环境、现有设备等），详细描述本次实施方案，包括项目概述、等级保护项目改造相关服务与布线等工作方案、项目实施方案、时间安排和验收标准等。（投标人如有需要可到招标方的现场探勘了解）

3、投标人应详细描述本项目工程人员的组成、资质、项目经验及各自职责的划分。投标人应配置有经验的技术人员进行本次项目的工作。

4、本次项目实施方案设计与具体实施应满足以下原则：

a.保密原则：对实施过程的数据和结果严格保密，未经授权不得泄露给任何单位和个人，不得利用此数据进行任何侵害招标人的行为，否则招标人有权追究投标人的责任。

b.标准性原则：方案的设计与实施应依据国家的相关标准进行。

c.规范性原则：投标人工作中的过程和文档，具有很好的规范性，可以便于项目的跟踪和控制。

d.可控性原则：要跟上进度表的安排，保证招标人对工作的可控性。

e.最小影响原则：工作应尽可能小的不影响系统和网络，并在可控范围内；工作不能对现有信息系统的正常运行、业务的正常开展产生任何影响。

二、招标主要内容及要求：

| 序号 | 主要工作 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房内的机柜、服务器、交换机等设备重做跳线、理线、对线、贴标签纸。 | 2 | 间 | 中心机房、灾备机房 |
| 2 | 配线间内的机柜、交换机等设备重做跳线、理线、对线、贴标签纸。 | 8 | 间 | 肝科楼2楼、肝科楼5楼、老年楼2楼、老年楼5楼、行政楼2楼、药剂仓库柜、CT室、体检中心 |
| 3 | 对医院内目前已有的网点进行带宽检测，根据检测结果，对不符合标准的或重新做网线头或重做跳线或重新布新线等直至合规。 | 400 | 点 | 院内各信息点约400个 |
| 4 | 放新的信息点 | 30 | 点 | B超室*6、收费室*3、ICU*1、财务*1、设备*1、医务*4、院感*2、药剂*1、三楼会议室*2、四楼会议室*2，其它7 |
| 5 | 部分已有信息点安装网线线槽 | 100 | 米 | 对暴露在外的且长度较长的网线重新放线槽（美观与安全）。如：门诊自助机、门诊诊间、部分办公室等约100米 |
| 6 | 按医院需求对全院网络进行VLAN划分与配置 | 40 | 台 | 加强网络管理和网络安全，划分VLAN与配置约40台设备 |
| 7 | 各类配件材料 | 1 | 批 | 工程实施中发生的各类配件材料 |

三、服务要求

要求

1、本项目主要是机房与弱电间网线整理工作，理线完工后投标方应派遣原厂认证网络工程师对网络进行健康检查，确保网络系统稳定可靠。 2、理线时遇到网络设备出现故障时，投标方应确保原厂认证工程师在2小时内到达故障现场，现场无法修复的，投标方负责提供相当性能的备机支持服务，保障系统正常运行，在实施过程中如需要有原有设备提供商协助的，投标商应负责联系并承担相关费用。 3、本项目为“一揽子工程”，投标方应充分理解与满足招标文件中的需求与目标，如投标方对本项目理解有误或方案设计存在偏差等，导致项目在实施过程中发现遗漏工程、设备或部件等的，全部费用由投标方承担，招标方不再另行支付其他费用。 4、工程工作时间要求避开医院业务高峰期，不得影响医院正常业务（原则要求在22:30至06：00时间内实施， 6点后要保证各科能正常使用）。 5、本项目质保期为一年。 6、中标人应按招标相关要求签订合同，在接到招标方要求安装的通知后，20天内完成本项目，并通过验收，正常投入使用。中标方不能在规定的时间完成项目的，每延误1天,交纳投标价的2%违约金。

三、投标文件组成及要求：

本标文作为议标、评标、定评和签订合同的依据。投标文件包括：投标书由法定代表人授权书、企业资质及相关业绩资料、项目投标报价、服务承诺、结款方式及其他需要说明事项等部分组成。

投标文件由“技术资信文件资料”、“商务文件资料”二部分文件组成。“技术资信文件资料”一份；“商务文件资料”一份；标书装订整齐严紧，而且必须密封，并于封面上注明“投标单位名称”，同时封口处加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字（或盖章）。技术资信文件、商务文件分开封装；

- 技术标

投标人“技术资信文件资料”至少应包括以下内容：

1、企业介绍：内容包括公司人员组成、财务状况、产品供应链、产品特点、售后等。

2、企业资质：工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人资格证明书、法定代表人授权书等复印件、代理人身份证复印件（加盖公章））及相关业绩资料；

3、实施方案、服务承诺、结款方式及其他需要说明事项等；

4、其它相关资料。

（二）商务标

1、投标人“商务文件资料”（表式见附件二）；

2、其他优惠承诺；

第三部分  开标、评标及定标

一、评标原则与方法：

1、评标委员会开启技术资信标文件，对供货企业进行资质审核。

2、评标时，招标小组成员可随时请投标单位对其投标文件中某些内容予以澄清。

3、开启商务标后，根据投标总价评标小组采用合理低价综合评议的原则确定中标单位，必要时进行询价谈判。

4、对未中标单位，招标单位不做任何解释。

二、原则上合同签订期为10个工作日。

- 三、付款结算方式

项目实施完毕并验收合格后10个工作日内付清。

- 四、投标保证金

投标报名单位须交纳投标保证金2000元。投标人应在投标文件资料递交截止前(以保证金到户时间为准)交至绍兴市立医院财务科（户名：绍兴市立医院   开户行：建行绍兴市分行营业部  账号：33001653535050008392）。保证金不计息，未中标者在投标工作结束后5个工作日无息退还；中标者将投标保证金自动转为合同履约保证金（原已交纳合同履约保证金的投标单位视原交纳情况再定）。

出现下列任何一种情况，投标保证金不予退还，并按有关规定予以处罚：

1 、投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2、中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

3、修改或拒绝接受已经确定的条款；

4、有其他违法、违规的投标行为的。

五、注意事项

1、投标报价必须严格按招标文件附表规定格式填写。辅助材料不再单独收费，报价应包括运输、保险、相关器械工具的使用等一切费用。

2、投标报价不得在某一标项中有2个（含）以上的报价或方案，即报价或方案是唯一的，否则视为无效标。

3、所有需密封的资料以“正本”为准。

4、投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

（1）投标报价单中未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字的；

（2）超过投标截止时间送交的；

（3）法定代表人授权委托书未加盖单位公章或未经法定代表人亲笔签名的；

（4）经评标委员讨论一致认为商务清单报价上存在严重不合理性的、投机取巧性质、恶意竞争性质的；

（5）商务报价高于参考价格（如设参考价）；

（６）评标小组认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；违反法律、法规等情形。

（7） 技术资料缺少不完整的。

第四部分  附件

附件一：

法定代表人授权书

(授权委托书)

本授权书声明：       （公司）的法定代表人            法人(姓名、职务)代表本公司授权          （姓名、职务）为本公司的全权代理人，就项目         的投标以及签约、履约，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权期限：             到

授权人签字、盖章：

投标单位盖章：

被授权人姓名（盖章或签字）：

被授权人通讯地址：

被授权人联系电话：

时间：

附件二、报价表

| 序号 | 主要工作 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房内的机柜、服务器、交换机等设备重做跳线、理线、对线、贴标签纸。 | 2 | 间 |  |  |  |
| 2 | 配线间内的机柜、交换机等设备重做跳线、理线、对线、贴标签纸。 | 8 | 间 |  |  |  |
| 3 | 对医院内目前已有的网点进行带宽检测，根据检测结果或重新做接网线头或重打模块或重新布新线。 | 400 | 点 |  |  |  |
| 4 | 放新的信息点 | 30 | 点 |  |  |  |
| 5 | 部分已有信息点网线放新线槽 | 100 | 米 |  |  |  |
| 6 | 按医院需求对全院网络进行VLAN划分与配置 | 40 | 台 |  |  |  |
| 7 | 各类配件材料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、总价为投标单价与参考用量的乘积；2表格最后的总计金额为全部总价之和。

投标单位（盖章）：

投标人（签名）：

联系电话：

投标日期：