绍兴市立医院部分试剂

招标文件

招标编号：SXMH2015-02

绍兴市立医院

二O一五年四月

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目 | 绍兴市立医院使用的部分试剂招标 |
| 2 | 投标单位 资格要求 | 1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉且近二年来无不良销售记录，具有健全的财务制度，不列入行贿犯罪档案记录的单位或个人；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 2、在中华人民共和国境内注册的独立法人且注册资金在人民币50万元（含50万元）以上； 3、具有医疗器械生产或经营资质。 |
| 3 | 投标保证金 | 1000元/每投标人,于投标文件资料递交截止前汇入财务科（不接受现金）。 |
| 4 | 履约保证金 | 1000元/每投标人。 |
| 5 | 招标文件领取 | 详见招标公告。 |
| 6 | 投标文件 递交截止时间 | 2015年 5月8日下午14:00 |
| 7 | 开标时间 | 2015年 5月8日（星期五）下午14：00 |
| 8 | 投标文件要求 | 报价表应该密封，骑缝处须加盖单位公章或由被授权人签字，否则视为无效标书。 |
| 9 | 公司的代表 | 必须带身份证原件 |
| 10 | 评标方式：综合评定。 开标程序：1、检查投标文件密封性；2、评标委员会将按根据评标标准打好技术分值；3、汇总投标人的技术得分；4、现场宣读各投标人的报价并现场签字确认；5、计算综合得分，复核单价及投标总价后适时公布排名情况。 在有效投标单位不足三家的情况下，经审批后招标方式改为谈判。 |  |
| 11 | 本招标文件包括附件：1、廉洁投标承诺书；2、供货承诺书；3、法定代表人授权书；4、投标报价清单。 |  |

第一部分

试剂招标采购标书

为了加强医院采购的管理，增加物资采购透明度，推进阳光工程，规范交易行为，创造公开、公平、公正的市场竞争环境，促进单位行风建设，绍兴市立医院决定就使用的部分试剂向社会公开招标。

一、招标项目内容及要求：

本次招标分10个标段（需提供相应配套服务工作，内容要求详见附表），采购周期一年半（到2016年10月12日止）。

- 项目实施方案

1、项目菜单完整性以绍兴市立医院提供的投标项目菜单为依据。

2、标段9项目内容单项报价评标。

三、服务要求

1、产品要求

（1）按医疗器械管理的投标产品，应具有《医疗器械注册证》和医疗器械注册登记表（医疗器械产品生产制造认可表）。进口产品应提供检验报告。

（2）产品包装应按规定载明名称、型号、规格、产地、（批号、有效期）。

（3）进口产品的包装须具有符合国家规定的中文标识。

不符合上述要求的，招标人有权拒绝其产品。

2、投标人接到院方电话通知二个工作日内送货上门（或约定送货日），节假日不收货（工作日收货时间：上午8：00—11：00时，下午14：00-16：30时，），紧急送货要求3小时内送达。

3、院方要求备货的，须免费提供，且距产品失效期限不小于三分之一。

4、投标时以总价报价的，但必须有明细报价。

5、投标人对招标方不明原因（非院方及患者原因或产品质量问题）引起的医疗投诉、纠纷，能协助招标方做好患者的协调工作，并承担一定的处理费用。若不能积极配合者，下次招标不予考虑。

6、协议期内，由于代理权限的转移或者公司注销等原因，中标人应以书面的形式说明原因并协助医院做好产品的延续工作。同时招标方有权重新确定新供货单位。

7、本次招标每评标标段（项目）确定1家中标单位。

8、投标文件中所列材料必须保证有货，所提供名称必须与注册证、送货单一致，否则将被视作不诚实行为，招标单位有权要求其改正，直至取消中标资格。

四、投标须知

1、本标文作为投标文件制作、评标、合同及履行的依据。

2、招标文件于2015年5月4日—5月5日在绍兴市立医院2号楼2楼设备科发售。发售时间：上午8：00—11：00时，下午14：00-16：30时。

3、投标报名单位须交纳招标文件工本费100元，售后不退。

4、投标报名单位本次投标须交纳投标保证金1000元。投标人应在投标文件资料递交截止前(以保证金到户时间为准)交至绍兴市立医院财务科（户名：绍兴市立医院   开户行：建行绍兴市分行营业部  账号：33001653535050008392）。保证金不计息，未中标者在投标工作结束后5个工作日无息退还；中标者将投标保证金自动转为履约保证金（原已交纳合同履约保证金的投标单位、所中标项金额明显偏少的视情况再定）。

5、投标文件的组成：

5.1 投标文件由“技术文件资料”、“商务文件资料”二部分文件组成。

5.2 投标人“技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）。

5.3投标人提供样品应密封并与技术文件资料一起提交。

经销商投标人：

（1）《企业法人营业执照》副本复印件（加盖单位公章）；

（2）与投标产品相适应的“经营许可证”副本复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人签字并加盖单位公章的《销售人员授权委托书》（附件一）及销售人员的身份证复印件，授权委托书应明确授权范围、授权期限（加盖单位公章）；

（4）覆盖招标人范围的授权经营委托书，并明确授权范围、授权期限（加盖单位公章）；

（5）投标产品注册证、检验报告等资质证明材料（加盖单位公章）；

（6）投标产品生产企业《企业法人营业执照》和《生产企业许可证》副本复印件；进口产品应提供《进口产品注册证》及附表（加盖单位公章）。

（7）供货承诺书（加盖单位公章）；

（8）投标人需要说明的其他文件（加盖单位公章）。

（9）市场占有率情况。

（10)附加服务承诺书：格式自拟，（加盖单位公章）。

生产企业投标人：

（1）《企业法人营业执照》副本复印件（加盖单位公章）；

（2）与投标产品相适应的《生产企业许可证》副本复印件（加盖单位公章）；

（3）法定代表人签字并加盖单位公章的《销售人员授权委托书》（附件一）及销售人员的身份证复印件，授权委托书应明确授权范围、授权期限（加盖单位公章）；

（4）投标产品注册证、检验报告等资质证明材料（加盖单位公章）；

（5）供货承诺书（加盖单位公章）；

（6）投标人需要说明的其他文件（加盖单位公章）。

（7）市场占有率情况。

（8)附加服务承诺书：格式自拟，（加盖单位公章）。

5.3 投标人“商务文件资料”：

（1）投标报价表（附件二）（正本用原件，根据需要提供电子文档）（加盖单位公章）。

投标人应严格按附件格式填写，否则后果自负；

5.4 投标文件“技术文件资料”、“商务文件资料”各一式二份，应装订整齐严紧。商务文件资料必须密封，并于封面上注明“投标单位名称”，同时封口处加盖单位公章或由被授权委托人签字（或盖章）。

以上材料正本为复印件的，均需加盖投标单位红章。

资料递交时间：2015年5月8日下午14：00前。

递交地点：绍兴市立医院会议室（2号楼3楼）。

五、投标注意事项

1、同一评标标段（项目）有效投标单位少于三家的，经批准后改为竞争性谈判（技术评标结束、商务二次报价）采购，评标委员会逐一与投标人进行谈判。

2、投标报价应按招标文件附表规定格式填写。报价应包括运输(到医院)、保险等一切费用。

如有招标清单提供的必须按照招标清单内容及格式进行报价；如果没有则由投标人自行设计填写。

3、所有需密封的资料以“正本”为准。

4、投标时有下列情形之一的作无效标处理：

（1）投标报价单中未加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字的；

（2）未密封或未加盖公章的；

（3）法定代表人授权委托书未加盖单位公章或未经法定代表人亲笔签名的；

（4）未实质性响应招标文件要求的。

六、开标与评标

1、本次招标采用综合评价法。招标人将组建评标委员会，负责技术评分、价格审定、评标答疑及其他招标文件未明确事项的解释。评标由医院相关专家库随机选取的五名专家组成。

2、开标

招标人定于2015年5月8日下午14:00在绍兴市立医院2号楼3楼会议室公开开标，投标人代表必须出席开标会议，逾期取消投标资格。开标基本程序：

检查投标文件密封性；

评标委员会将根据评标标准打技术分值(只有一家投标可不打分)；

汇总专家评分并进行算术平均，即为投标人的技术得分；

唱标：现场宣读各投标人的报价并现场签字确认；

3、评标方法

本次招标的评标采用综合评分法，即在医院实际使用情况并投标人所投产品最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各种投标人报价、服务承诺，投标产品的技术参数、质量、品牌、市场占有率及评委印象等方面进行综合评审。经各评委独立打分，按总得分从高到底顺序确定中标候选人。开标现场由医院纪检监察及医院财部门参与监督。

评分标准

计分共100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评分打分依据，分值如下（评分计算保留小数2位）：

3．1．技术分（60分）

| 评价指标 |  | 描 述 | 指标权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量38分 | 投标品牌认同度及临床评价 | - 投标品牌产品质量认同度6分（优6、良4、一般2）； - 产品使用效果比较6分（优6、良4、一般2）； - 产品项目菜单完整性3分（完整3、不完整0） - 配送、服务质量比较3分（优3、良2、一般1） | 18 |
|  | 品牌市场占有率 | - 1）市场占有:根据投标人现有项目业绩情况的提供每个项目省内三甲综合性医院使用证明材料（证明材料是指加盖对方单位公章产品确认书或该医院原始进货发票、合同书），每提供一个案例加1分，最高分值为10分。 - 2）提供所投项目省内各地级市及以上集中采购产品中标证明材料（证明材料指中标合同及项目清单，或其他足以证明中标的材料），每个案例加2分，共10分 | 20 |
| 服务信誉22分 | 公司组织管理机构情况 | 1）针对医院项目建立组织管理机构，要求架构清晰、人员配备合理2分； 2）项目负责人、主要管理服务人员配备，资历、类似项目业绩、到位率承诺等1分。 | 3 |
|  | 商务标报价合理性 | - 商务报价的整体合理（与现有采购价比较合理者2分，比较合理者1分，不合理不得分）； - 明细报价清晰明了（1分）。 | 3 |
|  | 标书质量分 | 1）装订整齐有调理、标书内容符合要求1分； 2）硬抄封面装订0.5分；文字图片清晰0.5分。 | 2 |
|  | 售后服务 | 满足招标文件要求得2分，不满足不得分。 | 2 |
|  | 附加服务 | 1）有利于医院发展3分； 2）有利于科室管理及学术建设3分。 (请详细说明） | 6 |
|  | 投标人资信情况 | - 1）其投标人通过ISO9001质量管理体系认证或ISO13485国际质量认证（通过1个得1分，无不得分）； 2）其投标人注册资金在50万以上（含）得0.5分，超过1000万（含）得1分，超过5000万（含）得2分； - 3）具备一级代理资格或者厂家直销得1分，其它0.5分； 4）所投品牌企业被评为省级高新科技企业加0.5分，被评为国家级高新技术企业的加1分。 | 6 |

3．2．商务分（标段（项目）投标报价）（40分）

3．2．1．评价基准价：以有效投标人的最低标段（项目）投标总价为基准价，其价格分为满分。

3．2．2．其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标段标价）×价权值×100

既投标报价得分=（评标基准价/标段投标报价）×40

4、综合得分

投标人综合得分=技术得分+价格得分 。满分为100分。

评标委员会复核商务报价及计算商务分，汇总投标人综合得分并排序，综合得分最高者确定为中标人。项目商务报价如有超过招标人现有采购价的，招标人有权进行议价，协商不成，该产品可向第二预中标人采购或择期重新组织招标。

5、错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

七、中标通知：预中标结果公示7个工作日后，无异议，到绍兴市立医院设备科领取中标通知书、同时签订相关合同（公示期结束后中标单位与医院签订购销合同和廉洁合约）。

八、中标后须知

（一）履约保证金

中标人需保证有本医院合同履约保证金1000元（有相关佐证本次可免交），在合同终止后归还扣除责任赔偿后余额（不计息），如遇有关联医疗纠纷尚未了结，则顺延。若履约保证金不够责任赔偿的，则补交款项。

（二）合同期限：本标合同期暂定到2016年10月12日止，合同只签订单价，不定数量，数量由招标单位根据需求临时通知中标单位。在协议中所执行的价格必须与中标价格一致，在协议执行期内不得随意变更。合同期满后，招标人将对中标产品价格、质量及服务等进行评估，并根据评估情况与中标人进行谈判。中标人价格、服务均能满足投标人要求的，将续签合同2年，否则重新组织招标。

（三）付款方式

财务入账后隔3个月后（遇质量问题等特殊情况除外）支付。

（四）、注意事项

1、合同签订后，中标人应根据招标人验收要求提供相关资质证明材料，双方以此作为供货、验收入库依据。未按要求提供材料的，招标人有权取消该中标人的中标资格，可由综合得分排名其后的供应商替补。

合同履行期间，招标人视具体中标和使用情况，对不符合招标人使用要求的个别项目产品进行调整，中标人应配合做好相关工作，。

2、合同期内，若中标人累计三次无正当理由不能提供投标书所列产品的，采购单位有权取消合同。中标单位的交货时限为：接通知供货后二个工作日送达，最长不得超过三个工作日，逾期每推迟一天，扣要货总价1%的滞纳金给采购单位；因错送、少送、验收不合格一律作退货处理，并同步收取每天要货总价1%的滞纳金，且中标人须重新供货；因招标人急需而中标人未能保证供货的，招标人有权动用履约保证金另行采购。若连续三次发生上述情况，招标人将取消中标人的供货资格，由第二中标人签订合同或重新招标。如因中标人提供产品质量问题或缺货，中标人须赔偿甲方由此而造成的一切损失。

3、中标之后，除中标企业工商变更外，不得授权销售，若第一中标单位供货期间出现供货品种少于中标标段一半的，招标人可取消中标人的供货资格。

4、中标单位供货期间，如有提供假冒伪劣等违约行为，招标人有权取消合同，追究其责任，中标单位承担所有产生的相关费用及相关法律责任。

5、协议期满后，在招标人没有再次进行招标前，或因再次招标至中标人改变，原中标人必须协助招标人做好衔接工作且供应价不变。

6、供货期间，随货联必须注明产品品名、生产厂家、规格、单价、（批号、有效期、注册证号）等内容。

九、如投标人有下列情况之一的，其投标保证金不予退还，并按有关规定予以处罚：

（1）招标活动中，若出现投标者有串标行为，有意提供伪造或假冒企业、产品资质证明的；

（2）中标后不签订合同、不履行合同的；

（3）有其他违法、违规的投标行为的。

十、合同期间如遇有上级部门实施集中采购的，按规定执行，本合同自然中止。遗留问题双方协商解决。

十一、如发现招标文件及以下附件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公开条款或违法违规等内容时，请于2015年5月7日17:00前向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

十二、在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，相应部分以最后的补充和修改为准。

十三、本招标文件解释权归属浙江省绍兴市立医院。

附表：2015年部分试剂招标目录

免疫发光类（01标）

| 序号 | 品 名 | 现 使 用 仪 器 | 计量单位 | 年使用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶酸 | 雅培I2000化学发光仪 | T | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 维生素B12 | 雅培 I2000化学发光仪 | T | 400 |  |  |  |  |
| 3 | β-HCG | 雅培 I2000化学发光仪 | T | 6000 |  |  |  |  |
| 4 | 抗环瓜氨酸肽抗体（CCP） | 雅培 I2000化学发光仪 | T | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | C肽 | 雅培 I2000化学发光仪 | T | 1000 |  |  |  |  |
| 6 | 胰岛素 | 雅培 I2000化学发光仪 | T | 1000 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此标段项目不得缺项，除试剂外，所有涉及与检测项目相关的各类配置均需免费提供服务（包括仪器、常用必须耗材和校准品等），质量层次不得低于医院实验室现配置的发光仪品牌（附承诺书）。

2、如有其它特殊耗品请另附纸说明并标注相应价格，此价格将纳入商务标内。

临床基础检验类（02标）

| 序号 | 品名 | 规格 | 适用仪器 | 计算单位 | 年用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-68FD | 48ml*1 | 迈瑞660五分类血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 2 | M-68LD | 4L*1 | 迈瑞660五分类血球仪 | 盒 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | M-68LB | 4L*1 | 迈瑞660五分类血球仪 | 盒 | 24 |  |  |  |  |
| 4 | M-68LH | 1L*4 | 迈瑞660五分类血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | M-68DS | 20L | 迈瑞660五分类血球仪 | 盒 | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 探头清洁液 | 50ml | 迈瑞660五分类血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此标段试剂不能缺项

生化检验试剂类（03标）

| 序号 | 品名 | 规格 | 适用仪器 | 计算单位 | 年使用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wash solution | 2L | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 2 | 电介质参比液 | 1L | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | 电介质内标液 | 2L | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 4 | 电介质缓冲液 | 2L | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | W2酸性洗液 | 250ml | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 30 |  |  |  |  |
| 6 | 电极清洗液 | 500ml | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 电极定标液高值 | 100ml | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电极定标液低值 | 100ml | 贝克曼AU680血球仪 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此标段试剂不能缺项

免疫流式试剂类（04标）

| 序号 | 品名 | 规格 | 适用仪器 | 计算单位 | 年使用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD3-PC5 | 100T | 贝克曼库尔特NAVIOS流式仪 | T | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | HLA-DR-PC5 | 100T | 贝克曼库尔特NAVIOS流式仪 | T | 1200 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此标段试剂不能缺项

免疫发光试剂类（05标）

| 序号 | 品名 | 试剂要求 | 计算单位 | 年使用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降钙素 | 进口 | T | 6000 |  |  |  |  |
| 2 | 催乳素 | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 3 | 雌二醇 | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 4 | 促卵泡生成激素 | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 5 | 孕酮 | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 6 | 黄体生成素LH | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 7 | 睾酮 | 进口 | T | 600 |  |  |  |  |
| 8 | 地高辛 | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 9 | 肿瘤相关抗原72-4 | 进口 | T | 6000 |  |  |  |  |
| 10 | 神经元特异性烯醇化酶NSE | 进口 | T | 6000 |  |  |  |  |
| 11 | 甲状腺球蛋白TGII | 进口 | T | 6000 |  |  |  |  |
| 12 | 总维生素D | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 13 | N-MID骨钙素 | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 14 | B-胶原特殊序列 | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 15 | 甲状旁腺素PTH | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 16 | 总I型胶原氨基端延长肽P1NP | 进口 | T | 700 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此标段项目不得缺项，除试剂外，所有涉及与检测项目相关的各类配置均需免费提供服务（包括仪器、常用必须耗材和校准品等），质量层次不得低于医院实验室现配置的发光仪品牌（附承诺书）。

2、如有其它特殊耗品请另附纸说明并标注相应价格，此价格将纳入商务标内。

凝血项目试剂类（06标）

| 序号 | 品名 | 规格 | 现使用仪器 | 计算单位 | 年用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维蛋白原试剂 | 10*5ml | Sysmex CS-2000i | T | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 纤维蛋白原试剂缓冲液 | 10*15ml | Sysmex CS-2000i | T | 10 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此标段项目不得缺项，除试剂外，所有涉及与检测项目相关的各类配置均需免费提供服务（包括仪器、常用必须耗材和校准品等），质量层次不得低于医院实验室现配置的仪器品牌（附承诺书）。

2、如有其它特殊耗品请另附纸说明并标注相应价格，此价格将纳入商务标内。

自身抗体项目类（07标）

| 序号 | 品 名 | 试剂要求 | 计算单位 | 年用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过敏源 | 免疫印迹法 | T | 12000 |  |  |  |  |
| 2 | ANA(HEP-II+猴肝) | 间接免疫荧法 | T | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | 抗中性粒细胞胞浆抗体六项 | 间接免疫荧法 | T | 5000 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、此标段项目除试剂外，所有涉及与检测项目相关的各类配置均需免费提供（包括仪器、显微镜及一些必须的常用耗品）。

2、如有其它特殊耗品请另附纸说明并标注相应价格，此价格将纳入商务标内。

生化项目通用试剂类（08标）

| 序号 | 品名 | 适用仪器 | 试剂要求 | 计算单位 | 年用量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌酐 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 30000 |  |  |  |  |
| 2 | 尿素氮 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 30000 |  |  |  |  |
| 3 | 尿酸 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 30000 |  |  |  |  |
| 4 | 谷丙转氨酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 5 | 谷草转氨酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 6 | 碱性磷酸酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 7 | 肌酸激酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 30000 |  |  |  |  |
| 8 | 肌酸激酶同工酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 10000 |  |  |  |  |
| 9 | 总蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 双缩脲法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 10 | 白蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 溴钾粉绿法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 11 | 胆碱脂酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 50000 |  |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此标段试剂不能缺项，且品牌限为2种以下（包括2种）。

2、所提供的包装须符合目前医院实验室检测系统要求。

3、需使用校准品的项目，其校准品应有三证,且免费提供。

生化项目通用试剂类（09标）

| 序号 | 品名 | 适用仪器 | 试剂要求 | 计算单位 | 年用量 | 备注 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 配送最小包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管紧张素转化酶 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 超敏CRP | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 唾液酸 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 20000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 视黄醇结合蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 30000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 脂蛋白Lp(a) | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 40000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 前白蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 24000 |  |  |  |  | 进口 |
| 7 | 尿蛋白 | ADIVA2400或AU680 |  | T | 1500 |  |  |  |  |  |
| 8 | GPDA | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 28000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 果糖胺 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 28000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 纤维结合蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 28000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 铜蓝蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 24000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 补体C1q | ADIVA2400或AU680 | 免疫比浊法 | T | 24000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 糖化白蛋白 | ADIVA2400或AU680 | 酶法 | T | 15000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 血清淀粉类蛋白（SAA） |  | POCT法 | T | 4000 |  |  |  |  |  |

注：1、此标段项目分14个单独报价、按投标总价评标。

2、所提供的包装须符合目前医院实验室检测系统要求。

3、需使用校准品的项目，其校准品应有三证,且免费提供。

检验室内质控品试剂类（10标）

| 序号 | 品名 | 品名 | 规格 | 单位 | 年订购量 | 水平或浓度 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床生化类质控品 | 贝克曼液体多项 | 20 ml | 瓶 | 40瓶 | 包括水平1和2 |  |  |  |
| 2 | 临床免疫类质控品 | 朗道复合定值干粉 | 5ml | 瓶 | 100 | 包括水平1和2 |  |  |  |
| 3 | 全血质控品 | 伯乐 | 3 ml | 瓶 | 24 | 包括水平2和3 |  |  |  |
| 4 | 凝血质控品 | 德灵 | 1 ml | 瓶 | 340 | 包括正、异常值 |  |  |  |
| 5 | 尿质控品 | 朗道尿常规质控 | 10 ml | 瓶 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 血气质控品 | 上海华臣 | 30*1.7 ml | 瓶 | 25 | 包括水平1和2 |  |  |  |
| 7 | 糖化质控品 | 伯乐 | 0.5 ml*2 | 组 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | HBsAg | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 280 | 包括0.5和2IU/ml |  |  |  |
| 9 | HBsAb | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 280 | 包括10和30mIU/ml |  |  |  |
| 10 | HBeAg | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 280 | 包括1和2NCU/ml |  |  |  |
| 11 | 抗HBe | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 280 | 包括1和2NCU/ml |  |  |  |
| 12 | 抗HBC | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 280 | 包括1和2IU/ml |  |  |  |
| 13 | 抗HBC-IgM | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 |  |  |  |  |
| 14 | 抗HAV-IgM | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 4 NCU/ml |  |  |  |
| 15 | 抗HCV | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 4 NCU/ml |  |  |  |
| 16 | 抗-HIV-1 | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 8 NCU |  |  |  |
| 17 | HIV-P24Ag | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 20U/ ml |  |  |  |
| 18 | 抗TP（特异） | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 6mIU/ml |  |  |  |
| 19 | 抗HEV IgM | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 50 | 2U/ml |  |  |  |
| 20 | HBV DNA | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 200 | 包括10E4和10E5 |  |  |  |
| 21 | HCV RNA | 康彻思坦 | 0.5 ml/支 | 支 | 200 | 包括10E4和10E5 |  |  |  |
| 标段总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此标段试剂不能缺项

第二部分

采购协议供货承诺书

绍兴市立医院：

我公司根据医院采购招标文件要求，在合同供货有效期内郑重承诺如下：

一、我公司保证对在合同供货履行期间的行为（销售、结算、售后服务等）负责任，如发现我公司因自身原因违反招标文件（包括承诺书和购销合同）的有关规定或承诺，贵院有权依照《政府采购法》和招标文件对我公司进行处罚，情节严重的，可停止我公司采购合同供货资格，并列入政府采购不良供货商名单。

二、我公司保证根据招标文件要求和我公司响应的招标文件的承诺，按成交价格及时向贵院提供高质量的成交产品和服务，且在《医用试剂购销合同》内容之外，不提出任何附加条款或提供合同供货范围之外的产品，也决不向贵院无故不提供合同供货范围之内的产品。因拖延供货时间而造成贵院的损失，愿承担所有经济赔偿及法律责任。

三、我公司保证所提供货物离失效期3个月或三分之一以上，质量符合国家标准、行业标准或制造厂家企业标准等，属于制造厂商原装正品，没有替代产品或假冒伪劣产品。如一旦发现此类问题，愿意接受贵院的处罚。公司提供的产品保证在合同期内保持供货的连续性不间断，否则愿意作为违约处理。

四、对于因产品使用而造成的医疗事故（医疗事件）或医疗纠纷，我公司愿意承担全部经济及法律责任，并提出书面承诺。对不明原因（非院方及患者原因或非产品质量问题）引起的医疗投诉，我公司愿意协助医院做好患者的协调工作，并承担相应费用。

五、我公司保证所提供产品及配置符合响应的招标文件要求，且一一对应。

六、我公司保证履行招标文件规定的产品保质期义务，并向贵院提供供货和售后服务的详细地址、联系人、联系电话等有关资料。如果在合同供货有效期内，因累计三次以上没有及时响应采购单位的服务要求，愿意接受停止我公司供货资格的处理，并承担由此所引起的经济及法律责任。

七、合同期满后，在招标人没有再次进行招标前，或因再次招标至中标人改变，我公司愿意协助招标人做好衔接工作且供应价不变。

八、我公司保证不利用不正当竞争手段或恶意抵毁他方供应商的商业信誉行为，影响贵院的正常采购活动。如果发生此类行为，愿意按《政府采购法》规定接受处罚。

九、我公司同意贵院为实施招标采购工作的需要，可以在有关媒体、网站和相关文件上公布我方成交产品的相关的信息。

本承诺书自我公司签字之日起有效。

承诺单位（盖章）：

全权代表（签字）：

电    话：

地    址：

邮    编：

年    月    日

廉洁投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加绍兴市立医院        的投标项目。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法;

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人;

4、本公司在本次招投标过程以及中标后续的履约签订合同过程中，保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供任何形式的不正当利益,以影响采购结果的公正性。若发现有上述行为，则自愿承担以下处罚措施：（1）本次投标行为废标处理；（2）没收投标保证金；（3）本次投标作为不良行为记录在案；（4）情节严重者报市卫生局备案并移交相关司法部门处理。

5、同意此次招标文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

二〇一五年五月   日

附件一：

法定代表人授权书

本授权书声明：__________________（公司）的法定代表人____________(姓名、职务)代表本公司授权___________（姓名、职务）为本公司的全权代理人，就项目____________________的投标以及签约、履约，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

授权人签字、盖章：

投标单位盖章：

身份证复印件粘贴处

被授权人姓名（盖章或签字）：

被授权人通讯地址：

被授权人联系电话：

二〇一五年五月   日

附件二：

1. 商务报价投标书

致：（招标人）

根据贵方为 （项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（项目编号），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份及副本壹份：

签字代表宣布同意如下：

1. 所投标_______投标总价为             元 （附相关标文所投单价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，其他补充文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起30个日历日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 根据相关规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

7. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：  绍兴市延安路468号            传真： 0575-88055609

电话：  0575-88055613

投标人代表签字：

投标人名称：

投标人公章：

签署日期：